招标文件

项目编号：

采购单位： 苏州工业园区职业技术学院

项目名称：工业视觉及机器视觉设备

项目类别：货物类

苏州工业园区职业技术学院

2022年8月

总目录

第一章 投标邀请函	5

第二章 投标人须知	6

第三章 投标文件格式	18

第四章 招标书	30

第五章 合同及主要条款	68

第六章 评标办法和评分标准	75

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  |
| 2 | 项目名称 | 工业视觉及机器视觉设备 |
| 3 | 采购单位 | 名称：苏州工业园区职业技术学院 地址：苏州工业园区若水路1号 联系人：应老师 联系电话： 0512-62557099 |
| 4 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 5 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 6 | 投标有效期 | 天（日历日） |
| 7 | 网上报名截止 时间 | 2022年 月 日 |
| 8 | 投标书递交时间地点 | 2022年 月 日 （北京时间） 苏州工业园区职业技术学院苏州工业园区若水路1号 |
| 9 | 投标截止时间 | 2022年 月 日 （北京时间） |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2022年 月 日 （北京时间） 苏州工业园区职业技术学院苏州工业园区若水路1号 |
| 11 | 投标文件份数 | 正本一份，副本一份，分别装订成册后密封，并在密封处应有投标人法定代表人或其授权代理人的签字或盖章并加盖投标人公章。若正、副本有矛盾之处以正本为准。 |
| 12 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 13 | 中标（未中标）通知书 | 确定出中标人后，在法定时间内向中标人发出中标通知书。 中标通知书将成为合同的组成部分。 采购单位向未中标供应商以电子邮件形式发放未中标通知书，电子邮箱以投标人提交的投标函中注明的电子邮箱为准，投标人未在投标函中写明电子邮箱的，视为自动放弃并自行承担相应后果。 |
| 14 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 15 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

第一章 投标邀请函

苏州工业园区职业技术学院就其 工业视觉及机器视觉设备   进行国内公开招标。欢迎有资格的投标人前来参加投标。

1、项目编号：

2、项目名称： 工业视觉及机器视觉设备

3、网上报名截止时间：

4、投标截止时间：2022年    月   日   （北京时间）

5、开标时间：2022年   月    日   （北京时间）

6、投标、开标地点：苏州工业园区职业技术学院苏州工业园区若水路1号

7、采购项目内容：工业视觉及机器视觉设备

8、交货期：合同签订后的180个工作日内完成整体交付并验收完毕（具体根据采购单位的要求）

9、投标文件：正本一份，副本一份。

10、请贵单位获取本采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，将本单位的简介、资质、代理资质、厂方授权等资质类的文件(不含报价)扫描成一个PDF文档，发送电子邮件至　ivt@szguanghua.com，并于2022年8月25日16:00前将投标书密封盖章后交到学院后勤资产部A1-704，并缴纳300元评标费，否则视为废标（评标费不退）。联系人：应老师，电话：0512-62557099。

苏州工业园区职业技术学院

2022年8月

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州工业园区职业技术学院组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州工业园区职业技术学院。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 投标人：指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.3 招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指采购文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实此次采购政策需满足的资格要求：无

3.3本项目的特定资格要求：无

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动招标采购单位不收取标书工本费与中标服务费。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州工业园区职业技术学院采购与招标网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州工业园区职业技术学院采购与招标网对外进行发布；不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州工业园区职业技术学院采购与招标网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州工业园区职业技术学院采购与招标网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内做出答复。

10.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，并请将网上报名的报名页面材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.3本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：应老师

联系电话：0512-62557099

通讯地址： 苏州工业园区职业技术学院，苏州工业园区若水路1号

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标书一（报价部分）(格式见第三章)：

14.1.1投标函；

14.1.2开标一览表（详见投标文件格式，用于唱标）；

14.1.3投标报价分析表（投标人视需要自行填写）；

14.1.4投标人《营业执照》副本复印件；

14.1.5投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.6法定代表人授权委托书、投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》（如有）；

14.1.8省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

14.2投标书二（资格及技术部分）：

14.2.1技术部分

14.2.1.1投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表（不得出现价格，格式见第三章）；

14.2.1.2技术参数响应及偏离表（格式见第三章）；

14.2.1.3商务条款响应及偏离表（格式见第三章）；

14.2.1.4针对本项目的技术方案；

14.2.1.5相关业绩一览表；

14.2.1.6公司其他重大荣誉资质证明（可增加子目录，可更名）；

14.2.1.7类似项目的业绩证明材料；

14.2.1.8与本次招标相关的证明材料。

14.2.2资格部分

14.2.2.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.2.2.2投标人情况表（格式见第三章）；

14.2.2.3投标人《营业执照》副本复印件；

14.2.2.4投标人法定代表人身份证复印件；

14.2.2.5法定代表人授权委托书、投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.2.2.6合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一年度经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

注：以上14.2.2.1-14.2.2.6资格条件要求提供的材料以复印件加盖公章形式装订在投标文件中，复印件必须清晰可辨。资格条件要求提供的材料作为对投标人投标资格审查、质疑身份认定的依据。

14.2.3其它有关资格证明文件：

14.2.3.1其他可以证明投标人资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料；

14.2.3.2《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》；（如有）

14.2.3.3省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）

14.2.3.4对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料。

14.3 投标文件由“14.1-14.2”款规定的内容共同组成，投标人必须提交上述“14.1”、“14.2.1.1-14.2.1.3”、“14.2.2”款规定的资料，否则，投标文件将被视为未实质性响应招标要求。

注：投标书二（资格及技术部分）中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

14.4投标人需在递交投标文件的同时，另行递交一份投标授权资料，该资料包含如下内容：

14.4.1投标人《营业执照》副本复印件；

14.4.2法定代表人授权委托书（如有授权）复印件；

14.4.3投标人法定代表人身份证复印件；

14.4.4投标人代理人身份证复印件（如有授权）。

上述14.4项资料除在投标文件中制作装订外，另行复印一份并单独装订成册，无需密封包装。投标单位如未按照要求提供该项资料，采购代理机构有权拒收投标文件。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写，投标书一（报价部分）、投标书二（资格及技术部分）应分别装订成册、分别密封。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应包括提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2投标人应按《投标报价分析表》要求的内容填写，并由其法定代表人或授权代理人签署。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的份数和签署

19.1投标人应按本须知的规定，编制一份投标文件“正本”和一份“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

19.2投标文件正本和副本文字内容均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，由投标人法定代表人/负责人或授权代理人在招标文件要求处，亲自签署或盖章，并在单位盖章处加盖公章。若未按上述要求签署的投标文件将拒绝。

19.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标采购单位指示进行的,或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应由投标文件签字人签字证明。

五、投标文件的递交

20.1投标人应将投标书一（报价部分）、投标书二（资格及技术部分）分别进行密封。密封袋的封皮上分别写明采购编号、采购人名称、采购项目名称、投标人名称。投标文件应密封完好，在封口处应有投标人法定代表人或其授权代理人的签字或盖章并加盖投标人公章（如为多标段项目，则投标人应按照各个标段分别制作投标书，注明标段号且分别进行密封）。

20.2如果投标人逾期送达或未按上述要求密封的投标文件，采购人或采购代理机构将不承担投标文件提前开封的责任并有权拒绝接收其投标文件。

20.3采购代理机构收到投标文件后，如实记载投标文件的送达密封情况，签收保存。

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。逾期送达投标文件的，招标采购单位拒绝接收。

21.2招标采购单位推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，招标采购单位和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止招标采购单位收到的投标文件少于三份，招标采购单位有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并须在投标截止时间前书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

22.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，撤回投标的书面撤回通知应由投标人法定代表人或代理人签署并加盖投标人单位公章。撤回投标的时间以书面撤回通知送达时间或邮电到达日戳为准。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由苏州工业园区职业技术学院采购与招投标领导小组主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2参加开标的投标人法定代表人或代理人应携带本人身份证明签名报到。

23.3开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

23.4开标过程由学院采购与招投标小组工作人员负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.5资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.6经采购人或者采购代理机构审查供应商存在上述失信行为的，投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2招标采购单位将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人/负责人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，招标采购单位将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由采购代理机构组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标单位。

31.2经评标委员会评审并确定中标单位后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

33.3采购代理机构向未中标供应商以电子邮件形式发放未中标通知书，电子邮箱以投标人提交的投标函中注明的电子邮箱为准，投标人未在投标函中写明电子邮箱的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

34.合同的签订

34.1 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2中标单位应按中标通知书中规定，由法定代表人或授权代理人与甲方代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

34.3 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

34.6中标人无正当理由不得放弃中标。

34.7 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、其他事项

35.代理服务费：本项目不收取代理服务费。

36.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

# 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 附件1.投标函

投标函

致：苏州工业园区职业技术学院

我方收到贵中心             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

5、我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

8、与本投标有关的通讯地址：

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

- 附件2.开标一览表

开标一览表

单位：元（人民币）

| 序号 | 项目名称 | 交货时间 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 小写： 大写： |
| 2 |  |  | 小写： 大写： |
| 3 |  |  | 小写： 大写： |
| 4 |  |  | 小写： 大写： |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

注：本表中的报价为综合报价，应包括投标人提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及投标人企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。

- 附件3.投标报价分析表

投标报价分析表

单位：元（人民币）

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表合计金额一致；否则，以开标一览表为准。

2.各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单，栏数不够可自加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月  日

- 附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州工业园区职业技术学院组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件5.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

苏州工业园区职业技术学院：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年  月 日

- 附件6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州工业园区职业技术学院：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件7.投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、性能 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件8. 技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件9. 商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件10.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

2. 提供投标单位或所投产品生产商2018年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担并完成过类似项目业绩，投标文件中须提供合同复印件等采购文件中要求提供的证明材料并加盖公章。

3.其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州工业园区职业技术学院：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件12.投标人基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 年万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 第四章  招标书

苏州工业园区职业技术学院就其  工业视觉及机器视觉设备  进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：

二、项目名称：

三、项目预算：人民币伍佰伍拾万元整（￥5500000.00元）

四、最高限价：人民币伍佰伍拾万元整（￥5500000.00元）

五、交货期:合同签订后的180个工作日内完成整体交付并验收完毕（具体根据采购单位的要求）

六、招标内容：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业视觉实训设备（1） | 1、工业2D相机： 分辨率：3072*2048 像元尺寸(μm)：2.4 芯片类型：CMOS行曝光 曝光方式：Rolling 帧率FPS：18 芯片尺寸：1/1.8" 数据接口：GigE 快门：25μS~1S 图像输出格式：Mono8，BayerRG8/10/10Packed，BayerGB8/10/10Packed,YUV422Packed 增益(dB)： X1~X32 动态范围(dB)：66dB GPIO：6芯接口:1路光耦隔离输入，1路光耦隔离输出 相机通用协议：符合GigE协议 黑白/彩色：彩色 2、环形光源 发光颜色：白色； 发光角度：45° 消耗功率：低于24V/6.3W 外壳尺寸（直径）：不小于90mm 3、环形光源 发光颜色：白色 发光角度：0° 消耗功率：低于24V/6.8W 外壳尺寸（直径）：不小于90mm 4、环形光源 发光颜色：白色 发光角度：0° 消耗功率：低于24V/9.9W 外壳尺寸（直径）：不小于120mm 5、条形光源 数量：2台 发光颜色：白色 消耗功率：低于24V/13W 外壳尺寸（直径）：不小于204mm 6、背光源 发光颜色：白色 消耗功率：低于18.6W 发光面尺寸：不小于130mm 7、光源控制器 发光方式：常亮/频闪 自动检测光源额定电流：连接10mA~0.5A 12-24V光源 手动设置最大输出电流：10mA~0.5A可设 连接器：2-4pin 亮度可调级别：256级亮度可调 触发：电平触发 常用触发模式：亮度256级可设 常用触发脉宽：1~999ms 高亮触发脉宽：0.01~5.00ms 触发响应时间：≤80μs 触发响应频率：≤4KHz 通道数：4/8/12/16 通信方式：RS232/以太网 8、镜头 焦距mm：16 后焦距mm：13.58 工作距离mm：150~∞ 光圈F/#：F1.8~F16 搭配芯片：1/3" ¦ 1/2.5" ¦ 1/1.8" ¦ 2/3" 畸变(%)：<0.2% 最大视场（H*V）：18.0°×13.5° ¦ 21.2°×16.1° ¦ 26.7°×20.3° ¦ 31.4°× 26.3° 滤镜安装：M30.5*P0.5 9、镜头 焦距mm：25 后焦距mm：11.54 工作距离mm：200~∞ 光圈F/#：F1.4~F16 搭配芯片：1/3" ¦ 1/2.5" ¦ 1/1.8" ¦ 2/3" 畸变(%)：<0.3% 最大视场（H*V）：10.9°×8.3° ¦ 13.1°×9.9° ¦ 16.4°×12.4° ¦ 19.4°×16.2° 滤镜安装：M30.5*P0.5 10、镜头 焦距mm：35 后焦距mm：12.75 工作距离mm：390~∞ 光圈F/#：F1.4~F16 搭配芯片：1/3" ¦ 1/2.5" ¦ 1/1.8" ¦ 2/3" 畸变(%)：<0.1% 最大视场（H*V）：7.7°×5.9° ¦ 9.3°×7.0° ¦ 11.6°×8.9° ¦ 13.7°×11.4° 滤镜安装：M30.5*P0.5 11、镜头 放大倍率 β(x)：0.3 物方工作距 WD(mm) ：110±2 支持 CCD 尺寸 (Φmm) ： 2/3"、1/3"、1/2"、1/2.5" 芯片尺寸（mm）：11 光圈 F/#：3.75 景深 (mm) ：3.44 像方畸变 (% max) ：<0.1 12、输入电压：AC220V±10%/50HZ 总功率：低于500W 环境要求：无易燃易爆和腐蚀气体25℃±10℃; 40~75%RH 13、相机支架：高度0~500mm，360度Z轴旋转； 14、光源支架：高度0~400mm，尺寸范围0~300mm可调； 15、外接相关：电源指示灯，网线接口，凸轮开关，电源快换插头； 16、设备使用：桌面式操作； 17、设备外壳：可视并防外部光线干扰 18、设备重量：≤180KG； 19、验证箱承重：>= 20KG； 20、验证箱表面材质：PVC； 21、验证箱内衬材质：EVA模型； 22、工作站： 插槽数：不低于2个 最大支持容量：不低于16G 屏幕类型：IPS 线程数：不低于2线程 硬盘容量：不低于256G 运行内存：不低于6G 23、空气压缩机（3台）： 功率不低于500W 容积流量：30L/min 尺寸：不大于65x30x65 24、项目应用： ①相机接线 ②光源接线 ③镜头调节 ④相机网络设置 ⑤相机采集参数设置 ⑥实时显示 ⑦连接相机 ⑧采集图像 ⑨查找工具+测量工具测量尺寸 | 6套 |  |
| 2 | 工业视觉实训设备（2） | 工业相机 分辨率：3072*2048 像元尺寸(μm)：2.4 芯片类型：CMOS行曝光 曝光方式：Rolling 帧率FPS：18 芯片尺寸：1/1.8" 传感器型号：IMX178 数据接口：GigE 快门：25μS~1S 图像输出格式：Mono8，BayerRG8/10/10Packed，BayerGB8/10/10Packed,YUV422Packed 增益(dB) X1~X32 动态范围(dB)：66dB 温度（℃）：存储温度：-10℃~ + 50℃；工作温度：-10℃~ + 50℃ 黑白/彩色：彩色 光源 发光颜色：白色； 发光角度：45° 外壳尺寸（直径）：不低于90mm 光源控制器 发光方式：常亮/频闪 自动检测光源额定电流：连接10mA~0.5A 24V光源 手动设置最大输出电流：10mA~0.5A可设 亮度可调级别：256级亮度可调 保护：短路保护、过流保护 触发：电平触发 常用触发模式：亮度256级可设 常用触发脉宽：1~999ms 高亮触发模式：单通道以1A输出 高亮触发脉宽：0.01~5.00ms 触发响应时间：≤80μs 触发响应频率：≤4KHz 通道数：4/8/12/16 输出功率：12W/CH 通信方式：RS232/以太网 待机功耗：<3W 工作环境温度：-5℃~50℃ 4、镜头 焦距mm：25 后焦距mm：11.54 工作距离mm：200~∞ 光圈F/#：F1.4~F16 搭配芯片：1/3" ¦ 1/2.5" ¦ 1/1.8" ¦ 2/3" 畸变(%)：<0.3% 最大视场（H*V）：10.9°×8.3° ¦ 13.1°×9.9° ¦ 16.4°×12.4° ¦ 19.4°×16.2° 镜头接口：C-Mount 滤镜安装：M30.5*P0.5 5、输入电压：AC220V±10%/50HZ 总功率：低于5KW 气源气压：0.5~0.7MPa，干燥气源 环境要求：无易燃易爆和腐蚀气体25℃±10℃; 40~75%RH 6、PLC: 程序容量：大于等于64K 基本指令速度：大于等于100ns 高速输入：大于等于200k(8路） 高速输出：大于等于200k(5路） 掉电存储容量：大于等于40k字 插补：两轴圆弧，直线 通信：RS484，RS422，USB,Ethernet,CAN 7、触摸屏： 显示器：7" TFT LCD 分辨率：800 x 480 亮度（cd/m²）：300 背光类型：LED 背光寿命：>30，000小时显示色彩：16M LCD 可视角（T/B/L/R）：70/50/70/70 闪存（Flash）：128 MB 内存（RAM）：128 MB 处理器：32 Bits RISC Cortex-A8600MHz I/O端口：uSB Host、USB 2.0x1 以太网络：10/100 Base-Tx 1 串行接口：COM1:RS-232,COM2:RS-485 2W/4W RS-485 双重隔离保护：无 万年历：内置 CE：符合 CE认证标准 8、工控机 处理器：不低于I7 运行内存：不低于8G 硬盘：不低于1T 插槽数量：不低于2个 前(侧)面接口：不低于4个USB 鼠标：有线鼠标 键盘：有线键盘 9、显示器： 屏幕尺寸：19.5寸宽屏 可视尺寸：494mm 点距：0.2712(H)x0.2626(V)mm 画面尺寸：433.92(H)x236.34(V)mm 亮度（典型值）：不小于200cd/m² 响应时间（典型值）：不小于5ms 显示颜色：16.7M 10、模组行程：行程X＞300mm、行程Y＞300mm、行程Z＞300mm； 11、模组导程：X轴导程10mm、Y轴导程10mm、Z轴导程10mm； 12、模组重复精度：X轴±0.02mm、Y轴±0.02mm、Z轴±0.02mm、R轴±0.1度； 13、R轴模组：R轴范围±45°mm； 14、设备重量：不高于500kg； 15、应用板尺寸：长≤300mm，宽≤200mm，高≤20mm；数量：5个 16、 空气压缩机（3台）： 功率不低于500W 容积流量：30L/min 尺寸：不大于65x30x65 17、编程电脑（6台） 处理器：6核12线程 内存：16G，固态用盘：512G 显卡：AMD集成显卡 分辨率：1920*1080 系统：Win 11 18、工具套件（6套） （1）内六角7件套 （2）十字螺丝刀3*175 （3）十字螺丝刀5*240 （4）一字螺丝刀3*175 （5）一字螺丝刀5*240 19、应用模块： ①螺母分拣 在原料区内放置大小不同的4种螺母，通过PLC控制相机移动到原料区上方，通知相机采集图像，检测有无螺母，并判断螺母型号，匹配定位，再通过夹爪内撑抓取螺母，PLC控制夹爪移动到存储盒上方，松开夹爪，将螺母放到对应存储盒内。 考核知识点：相机光源连接与调试、采集图像、标定工具、模板匹配工具、引导定位、脚本应用 ②书签检测 原料区内放置图案不同的4枚书签，通过PLC控制相机移动到原料区上方，采集图像，视觉软件判断书签图案并进行尺寸测量，判断书签类型，并定位，再通过吸嘴吸取书签，PLC控制吸嘴移动到成品区上方，分类放到成品区内。 考核知识点：相机光源连接与调试、采集图像、棋盘格校正工具、模板匹配工具、卡尺工具、查找工具集、测量工具集、脚本应用 ③划痕检测 将6枚书签随意摆放在原料区，通过PLC控制相机运动到原料区上方，采集图像，视觉软件判断书签表面是否有划痕，并定位，再通过吸嘴吸取书签，PLC控制吸嘴移动到成品区上方，根据软件判定结果，将书签放到成品OK区或NG区。 考核知识点：相机光源连接与调试、采集图像、标定工具、模板匹配工具、斑点工具、引导定位、脚本应用 ④颜色识别 将8枚产品随意摆放在原料区（产品表面贴有标签，标签字符为F、U、N、A，每种字符分红绿两种颜色），通过PLC控制相机运动到原料区上方，采集图像，视觉软件判断颜色，识别字符，并定位，再通过吸嘴吸取产品，PLC控制吸嘴移动到成品区上方，根据软件判定结果，放置到对应成品区域。 考核知识点：相机光源连接与调试、采集图像、标定工具、模板匹配工具、字符识别工具、颜色匹配工具、引导定位、脚本应用 ⑤飞拍检测 将9枚产品放置在待检区域内，通过PLC控制相机不间断连续运动，到预设点位进行取像，通过视觉软件识别产品颜色。再通过吸嘴吸取产品，PLC控制吸嘴移动到成品区上方，根据软件颜色识别的结果，分类放置到对应成品区域。 考核知识点：相机光源连接与调试、硬件触发相机采集图像、颜色匹配工具、脚本应用 20、视觉软件 ①提供易于应用的交互式开发环境，简单拖放即可完成取像配置、视觉工具集成、离散输入输出分配； ②视觉工具丰富，通过视觉工具终端拖动，能够方便完成各工具直接结果传递； ③生成应用程序，不需要任何代码即可完成视觉项目； ④支持VB.NET、C#、C++等调用控件 ⑤灵活的软件开发环境：完整的可编程功能、快速建模功能、易用的模块化设计 21、伺服电机 数量：1台 额定功率：不低于0.1KW 额定转矩：不低于0.32N·M 额定电流：不低于1.3A 额定转速：不低于3000rpm 最高转速：不低于6000rpm 22、伺服电机 数量：3台 额定功率：不低于0.4KW 额定转矩：不低于1.27N·M 额定电流：不低于2.8A 额定转速：不低于3000rpm 最高转速：不低于6000rpm 23、伺服驱动器 数量：1台 产品类型：脉冲型 载波频率：不小于12KHz 电流环采样：不小于625KHz 位置环采样：不小于8KHZ 速度环采样：不小于16KHz 回零模式最小同步周期：≤125us 轮廓位置模式同步周期：≤125us 24、伺服驱动器 数量：3台 产品类型：脉冲型 载波频率：不小于12KHz 电流环采样：不小于625KHz 位置环采样：不小于8KHZ 速度环采样：不小于16KHz 回零模式最小同步周期：≤125us 轮廓位置模式同步周期：≤125us | 6套 |  |
| 3 | 工业视觉实训设备（3） | 1、上相机 分辨率：3072*2048 像元尺寸(μm)：2.4 芯片类型：CMOS行曝光 曝光方式：Rolling 帧率FPS：18 芯片尺寸：1/1.8" 数据接口：GigE 快门：25μS~1S 图像输出格式：Mono8，BayerRG8/10/10Packed，BayerGB8/10/10Packed,YUV422Packed 增益(dB) X1~X32 动态范围(dB)：66dB 相机通用协议：符合GigE Vision V2.0协议和GenICam标准 黑白/彩色：彩色 2、下相机 分辨率：2592*1944 像元尺寸(μm)：2.2 芯片类型：CMOS行曝光 曝光方式：Rolling 帧率FPS：23 芯片尺寸：1/2.5" 数据接口：GigE 快门：21.5μS~1S 增益(dB)：X1~X32 GPIO：6芯接口:1路光耦隔离输入，1路光耦隔 离输出，1路不带光耦隔离可配置输入输出 相机通用协议：符合GigE Vison V2.0协议和GenICam标准 黑白/彩色：黑白 3、3D相机 间隙距离：不低于92.00 mm Z 轴（高度）测量范围：不低于106.00 mm X 轴（宽度）： 近视野 ：不低于55.00 mm 中视野 ：不低于72.50 mm 远视野 ：不低于90.00 mm 激光（光源）： 波长：不低于450 nm 光斑大小（中视野）：不低于110 µm 传感器数据点/轮廓：不低于1920 点 X分辨率（顶部）：不低于30.2 µm X分辨率（底部）：不低于49.5 µm Z分辨率（顶部）：不低于2.5 µm Z分辨率（底部）：不低于6.9 µm Z可重复性（顶部）：不低于0.5 µm Z可重复性（底部）：不低于0.5 µm 输入：触发器，差分/单端编码器，激光联锁 编码器规格 差速器：A+/B+: 5–24V (1.0 MHz max) A-/B-: 反向 (A+/B+) 千兆以太网接口 集成链路和通信 LED 4、上光源 发光颜色：白色； 发光角度：45° 消耗功率：低于24V/6.3W 外壳尺寸（直径）：不低于90mm 5、下光源 发光颜色：白色； 发光角度：45° 消耗功率：低于24V/6.3W 外壳尺寸（直径）：不低于90mm 6、光源控制器 发光方式：常亮/频闪 自动检测光源额定电流：连接10mA~0.5A 24V光源 手动设置最大输出电流：10mA~0.5A可设 连接器：2pin 亮度可调级别：256级亮度可调 保护：短路保护、过流保护 触发：电平触发 常用触发模式：亮度256级可设 常用触发脉宽：1~999ms 高亮触发模式：单通道以1A输出 高亮触发脉宽：0.01~5.00ms 触发响应时间：≤80μs 触发响应频率：≤4KHz 通道数：4/8/12/16 通信方式：RS232/以太网 7、上镜头 焦距mm：25 后焦距mm：11.54 工作距离mm：200~∞ 光圈F/#：F1.4~F16 搭配芯片：1/3" ¦ 1/2.5" ¦ 1/1.8" ¦ 2/3" 畸变(%)：<0.3% 最大视场（H*V）：10.9°×8.3° ¦ 13.1°×9.9° ¦ 16.4°×12.4° ¦ 19.4°×16.2° 镜头接口：C-Mount 8、下镜头 焦距mm：25 后焦距mm：11.54 工作距离mm：200~∞ 光圈F/#：F1.4~F16 搭配芯片：1/3" ¦ 1/2.5" ¦ 1/1.8" ¦ 2/3" 畸变(%)：<0.3% 最大视场（H*V）：10.9°×8.3° ¦ 13.1°×9.9° ¦ 16.4°×12.4° ¦ 19.4°×16.2° 镜头接口：C-Mount 9、输入电压：AC220V±10%/50HZ 总功率：低于5KW 环境要求：无易燃易爆和腐蚀气体25℃±10℃; 40~75%RH 10、PLC: 程序容量：不小于64K 基本指令速度：不小于100ns 高速输入：不小于200k(8路） 高速输出：不小于200k(5路） 掉电存储容量：不小于40k字 插补：两轴圆弧，直线 通信：RS484，RS422，USB,Ethernet,CAN 11、触摸屏： 显示器：7" TFT LCD 分辨率：800 x 480 亮度（cd/m²）：300 对比度：500:1 背光类型：LED 背光寿命：>30，000小时 显示色彩：16M 触控面板类型：四线电阻式 触控精度：动作区 长度（X）±2%，宽度（Y）±2% 闪存（Flash）：不低于128 MB 内存（RAM）：不低于128 MB I/O端口：uSB Host、USB 2.0x1 以太网络：10/100 Base-Tx 1 串行接口：COM1:RS-232,COM2:RS-485 2W/4W 12、工控机： 处理器：不低于I7 运行内存：不低于8G 硬盘：不低于1T 插槽数量：不低于2个 前(侧)面接口：不低于USB 4个 鼠标：有线鼠标 键盘：有线键盘 13、显示器： 屏幕尺寸：不少于19.5寸宽屏 可视尺寸：不少于494mm 点距：0.2712(H)x0.2626(V)mm 亮度（典型值）：不小于200cd/m² 对比度（典型值）：20000000:1（动态） 响应时间（典型值）：不大于5ms 14、模组行程：行程X＞300mm、行程Y＞300mm、行程Z＞300mm； 15、模组导程：X轴导程不大于10mm、Y轴导程不大于10mm、Z轴导程不大于10mm； 16、模组重复精度：X轴±0.02mm、Y轴±0.02mm、Z轴±0.02mm、R轴±0.1度； 17、R轴模组：R轴范围±45°mm； 18、设备重量：不高于500kg； 19、应用板尺寸：长≤300mm，宽≤200mm，高≤20mm；应用模块：不低于10个 20、空气压缩机（3台）： 功率不低于500W 容积流量：30L/min 尺寸：不大于65x30x65 21、编程电脑（6台） 处理器：6核12线程 内存：16G，固态用盘：512G 显卡：AMD集成显卡 分辨率：1920*1080 系统：Win 11 22、工具套件（6套） （1）内六角7件套 （2）十字螺丝刀3*175 （3）十字螺丝刀5*240 （4）一字螺丝刀3*175 （5）一字螺丝刀5*240 23、应用模块：（提供与交付设备一致的实际操作演示视频） ①螺母分拣 在原料区内放置大小不同的4种螺母，通过PLC控制相机移动到原料区上方，通知相机采集图像，检测有无螺母，并判断螺母型号，匹配定位，再通过夹爪内撑抓取螺母，PLC控制夹爪移动到存储盒上方，松开夹爪，将螺母放到对应存储盒内。 知识点：相机光源连接与调试、采集图像、标定工具、模板匹配工具、引导定位、脚本应用 ②书签检测 原料区内放置图案不同的4枚书签，通过PLC控制相机移动到原料区上方，采集图像，视觉软件判断书签图案并进行尺寸测量，判断书签类型，并定位，再通过吸嘴吸取书签，PLC控制吸嘴移动到成品区上方，分类放到成品区内。 考核知识点：相机光源连接与调试、采集图像、棋盘格校正工具、模板匹配工具、卡尺工具、查找工具集、测量工具集、脚本应用 ③划痕检测 将6枚书签随意摆放在原料区，通过PLC控制相机运动到原料区上方，采集图像，视觉软件判断书签表面是否有划痕，并定位，再通过吸嘴吸取书签，PLC控制吸嘴移动到成品区上方，根据软件判定结果，将书签放到成品OK区或NG区。 知识点：相机光源连接与调试、采集图像、标定工具、模板匹配工具、斑点工具、引导定位、脚本应用 ④颜色识别 将8枚产品随意摆放在原料区（产品表面贴有标签，标签字符为F、U、N、A，每种字符分红绿两种颜色），通过PLC控制相机运动到原料区上方，采集图像，视觉软件判断颜色，识别字符，并定位，再通过吸嘴吸取产品，PLC控制吸嘴移动到成品区上方，根据软件判定结果，放置到对应成品区域。 知识点：相机光源连接与调试、采集图像、标定工具、模板匹配工具、字符识别工具、颜色匹配工具、引导定位、脚本应用 ⑤飞拍检测 将9枚产品放置在待检区域内，通过PLC控制相机不间断连续运动，到预设点位进行取像，通过视觉软件识别产品颜色。再通过吸嘴吸取产品，PLC控制吸嘴移动到成品区上方，根据软件颜色识别的结果，分类放置到对应成品区域。 知识点：相机光源连接与调试、硬件触发相机采集图像、颜色匹配工具、脚本应用 ⑥精密组装 1. 将产品A任意摆放在原料区，产品B放置在成品区，通过PLC控制上相机移动到原料区上方，通知相机拍照，视觉软件定位，通过吸嘴将产品A吸出 2. PLC控制吸嘴移动到下相机处，产品A第一次拍照，计算旋转角度，PLC控制U轴旋转，然后进行第二次拍照，计算X、Y偏移 3. PLC根据软件结果，控制吸嘴移动到成品区完成精确组装 考核知识点：相机光源连接与调试、采集图像、标定工具、模板匹配工具、查找工具集、交点工具集、创建几何图形工具集、上相机引导定位、下相机引导定位、脚本应用 ⑦拼图应用 将9块拼图板（拼图背面印有二维码）任意摆放在原料区，通过PLC控制上相机移动到原料区上方，PLC通知相机拍照，视觉软件定位，PLC控制吸嘴移动到拼图上方，控制吸嘴将拼图吸出，再控制吸嘴移动到下相机处拍照，识别二维码，并定位，根据识别到的二维码，最终将拼图放置到正确的区域 考核知识点：相机光源连接与调试、采集图像、标定工具、模板匹配工具、查找工具集、交点工具集、创建几何图形工具集、ID工具、上相机引导定位、下相机引导定位、脚本应用 ⑧PCB板检测 将4个产品摆放在原料区，通过PLC控制上相机运动到原料区上方，通知相机拍照，视觉软件尺寸检测，并定位，PLC控制吸嘴移动到产品上方，控制吸嘴将产品取出，并移动到下相机处拍照，识别底部二维码和字符，进行比对，并定位，最后将产品按照顺序放到成品区域。 知识点：相机光源连接与调试、采集图像、标定工具、模板匹配工具、查找工具集、交点工具集、创建几何图形工具集、测量工具集、ID工具、字符识别工具、上相机引导定位、下相机引导定位、脚本高级应用 ⑨3D相机实训-高度检测 将相同产品任意摆放在高度不同的区域，通过PLC控制3D相机运动到原料区上方，依次扫描各个区域，相机进行拍照定位与高度检测，控制轴的下降高度，准确用吸嘴将产品吸出，放置到成品区。 知识点：3D相机连接与调试、3D相机采集图像、3D工具集、引导定位 ⑩3D相机实训-平面夹角 将相同产品任意摆放原料区，通过PLC控制3D相机运动到原料区上方，依次扫描各个区域，相机进行拍照检测产品表面与治具表面的夹角。 知识点：3D相机连接与调试、3D相机采集图像、3D工具集 21、视觉软件 ①提供易于应用的交互式开发环境，简单拖放即可完成取像配置、视觉工具集成、离散输入输出分配； ②视觉工具丰富，通过视觉工具终端拖动，能够方便完成各工具直接结果传递； ③生成应用程序，不需要任何代码即可完成视觉项目； ④支持VB.NET、C#、C++等调用控件 ⑤灵活的软件开发环境：完整的可编程功能、快速建模功能、易用的模块化设计 22、伺服电机 数量：1台 额定功率：不低于0.1KW 额定转矩：不低于0.32N·M 额定电流：不低于1.3A 额定转速：不低于3000rpm 最高转速：不低于6000rpm 23、伺服电机 数量：3台 额定功率：不低于0.4KW 额定转矩：不低于1.27N·M 额定电流：不低于2.8A 额定转速：不低于3000rpm 最高转速：不低于6000rpm 24、伺服驱动器 数量：1台 产品类型：脉冲型 载波频率：不低于12KHz 电流环采样：不低于625KHz 位置环采样：不低于8KHZ 速度环采样：不低于16KHz 回零模式最小同步周期：≤125us 轮廓位置模式同步周期：≤125us 25、伺服驱动器 数量：3台 产品类型：脉冲型 载波频率：不低于12KHz 电流环采样：不低于625KHz 位置环采样：不低于8KHZ 速度环采样：不低于16KHz 回零模式最小同步周期：≤125us 轮廓位置模式同步周期：≤125us | 6套 |  |
| 4 | 机器视觉培训设备 | 一、实训机台： （1）实训台应包含XYZ三轴直线运动模组、电控板、报警灯、按钮盒、视觉安装夹具、产品托盘、光幕保护传感器、工控机、显示器等。 （2）设备要求结构紧凑，集成度高，不含显示器设备尺寸不大于700mm（宽）*650mm（深）*1500mm（高），平台行程：XY轴不小于200mm，Z轴不小于50mm，Z轴可以连续回转。平台运动精度高，XY轴的电机须采用闭环电机，Z轴的电机需要带刹车，XYZ重复精度优于±0.01mm。 （3）视觉器件安装拥有良好的兼容性，能够快速安装多种类相机，包含面阵相机、线阵相机、双目3D相机、线激光3D相机等，同时相机有多个安装位置和姿态，可以安装在Z轴上，也可以安装在固定支架上；也能够快速安装多种类光源，包含环形、同轴和背光源等，可调节的安装支架需有刻度标识。 （4）实训台三方向采用半透明封闭，正面开口安装光幕保护传感器，同时相机安装的上面可安装可调节的遮光板。 （5）平台电控板主要包含漏电保护、PLC、通讯扩展、直线电源和电机驱动器等，运动部分采用PLC进行控制，并通过上位机完成通讯，可支持任意曲线插补，也可以扩展运动控制卡。 （6）Z轴固定板尺寸不小于110x70mm，上面均布阵列排列的螺丝孔，搭配使用具有良好的灵活性，能够安装旋转轴（旋转轴末端可以配套不同尺寸吸盘），能够安装各种相机和视觉光源，用户也能够扩展其他执行装置（比如螺丝批、涂胶针筒等）。 （7）实训机台功能分区，上方为操作区域，下方为电控柜及收纳区，下方包含透明窗口的电气柜、工控机柜、键鼠抽屉、收纳抽屉等，实验所需的输入/输出接口均布置在平台上方面板上，方便动手操作，包含双色报警灯、真空开关接口、光源控制、旋转轴电机信号、相机供电、USB3.0及GigE相机输出、通用IO等。同时配套按钮盒，能够进行设备上电、急停以及XY轴的四向摇杆手动控制； （8）采用一线品牌高性能机器视觉专用工控机，性能不低于i5 四核CPU、8G内存和120G SSD硬盘，自带不少于4个千兆网口，支持POE；不少于4个USB3.0口；带不少于4个PCI或PCIe的扩展槽，能够安装运动控制卡；显示器尺寸不小于22寸，带液压万向调节支架。 二、机器视觉器件箱 （1）器件箱相机套件包含不少于2台2D相机和1台3D相机。其中一台高速2D相机分辨率不低于1280x960像素，采用全局快门黑白CMOS芯片，芯片尺寸不小于1/3”,帧率不低于90fps，采用USB3.0接口；一台高分辨率黑白2D相机分辨率不低于2448x2048像素，采用全局快门CMOS芯片，芯片尺寸不小于2/3”,帧率不低于20fps；一台彩色2D相机分辨率不低于2500x1940像素，采用滚动快门CMOS芯片，芯片尺寸不小于1/2.5”,帧率不低于14fps；2D相机均兼容GigE VISION或USB3 VISION协议，并支持GenlCam标准；网口相机支持POE供电，支持宽压供电，符合CE，FCC,UL,ROHS认证。3D相机采用一体式封装，外形不大于180x100x60mm，自带红外结构光源和白色LED光源，两个相机分辨率不低于1920x1080像素，视场角大于80°x56°，最小工作距离350mm，深度测量重复精度优于2mm@WD<600mm，测量距离以内可以进行3D标定、3D匹配、3D体积测量等实验，能实现基于双目特征的匹配和基于立体模式的匹配。 （2）器件箱镜头套件包含不少于2个不同焦距的定焦镜头和1个双远心镜头，定焦镜头焦距焦距至少包含不小于12mm、25和35mm，光圈不小于F2.8；双远心镜头，0.3X放大倍率，工作距离不大于110mm， 景深不小于±2.5mm@F5.6，镜头光学畸变优于0.02%，远心度优于0.04%，外形尺寸不大于Φ60× 120mm；所有镜头均支持500万及以上像素，支持2/3英寸及以上相机成像芯片；配套一组镜头接圈，包含1、2、5、10、20、40mm，并配套与定焦镜头匹配的偏振镜和镜头清洁布等。 （3）器件箱光源套件包含不少于3个环形光源、1个同轴光源和1个背光源，3个环形光源其中一个小号环形为直射环形光源，发光面外径不小于70mm，内径不小于30mm，采用RGB LED灯珠，同时光源配有外螺纹，能够直径拧在配套的定焦镜头上；中号环形为45度环形光源，发光面外径不小于110mm，内径不小于70mm，LED颜色为绿色；大号环形光源为低角度照明方式，发光面外径不小于150mm，内径不小于110mm，LED颜色为蓝色，以上三个环形光源可以组合成1个AOI光源；同轴照明光源采用RGB LED灯珠，发光面积不小于60x60mm；背光源为白色平行光，采用底部贴片LED，光源均匀度高于90%，发光面大于165x140mm，带正向固定孔。 （4）配套实训需要的多种图案标定板，标定板尺寸与治具尺寸兼容，图案精度优于±0.01mm，包含透明和漫射两种材质。 （5）器件箱内还应包含多台相机安装的快换板和连接件，并配套所有相机、光源配套的数据线、电源线和延长线等，箱内缓冲泡沫需按物品形状一对应设计，并编号与机台对应。投标需要提供器件箱内的3D布局图或实物照片。 三、机器视觉工具箱 （1）工具箱用于机器视觉应用实训安装、接线所需的必要工具，包含外置θ轴、多个光源固定件、AOI光源连接件、相机高度升降件、常用螺丝、机械工具、电气工具等。 （2）外置θ轴采用中空旋转电机，重复精度优于±0.5°，能够方便的固定在Z轴固定板上，前端的吸嘴也可以根据实验样品大小进行更换。 （3）机械工具包含六角扳手、十字和一字螺丝刀、斜口钳、直尺和轧带等。 （4）电气工具包含万用表、真空发生器、气管、6mm、8mm和10mm备用吸嘴等。 （5）工具箱的外形尺寸与器件箱相同，箱内缓冲泡沫需按物品形状一对应设计，并编号与机台对应。投标需要提供器件箱内的3D布局图或实物照片。 四、软件及配套 （1）设备配套的软件提供机器视觉应用图形化编程和代码编程两种编程模式，图形化编程要求通俗易懂，采用拖拽式流程框图定义流程；代码编程提供基于VB.net\C#多种语言的例程； （2）支持多项目同步运行，支持多用户模式，软件可以在独立的笔记本运行，网络端用户可以获取对应IP地址机台上的图片。既可以用笔记本客户端对设备进行控制，也可以多台设备通讯协同完成实训任务。 （3）提供机器视觉应用图形化编程至少包含常用图像处理、运动控制和外部通讯工具，包括3D标定、3D定位、3D测量、AOI检测等多种高级算子，提供API，支持二次开发（开标现场提供投标设备进行“3D标定”、“3D定位”、“3D测量”和“AOI PCB检测”软件功能演示视频将给以加分） （4）机器视觉应用图形化编程软件的2D相机工具至少包含有图像预处理、无/正反检测、颜色/位置判断、定位、尺寸测量、ID识别、字符识别、缺陷检测等工具； （5）机器视觉应用图形化编程软件的3D相机工具支持多种不同类型3D相机（包含TOF、线激光、双目结构光、扫描振镜等），软件工具包含3D标定、3D定位、3D测量等，可实现双目3D匹配和点云3D匹配，并可以实现三维测量和三维姿态跟踪等实验，并配套相应的教学资源； （6）软件除了支持常见品牌的2D相机和3D相机之外，也具有外部接口，支持常见品牌的PLC、运动控制卡和工业机器人，也支持常见的激光振镜控制。 （7）软件支持单相机及多相机对位，支持XYθ、XYY、UVW、SCARA等多种平台类型。 |  |  |

七、综合说明

1.核心产品：

2.投标人需为该项目配备专业团队负责安装、调试、售后等。

3.投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.若招标文件中涉及品牌或品牌导向，仅作参考。

5.此次投标报价包含所报的投标总价为本次招标的采购项目至验收合格交付使用的人民币报价，其中包括人工费、差旅费、机械费、材料费、验收费、各种税费等直至验收合格交付使用的一切费用及质保期内的维保费用，以及由于原材料工本或其它条件的价格浮动而导致的全部额外费用。

6.中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

7.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

八、参照政府采购政策

1.小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）的相关规定，对于非专门面向中小微企业的项目，对小型、微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

# 第五章 评标办法和评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由采购代理机构组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购字（2017）11号”文件中所列的失信或不良行为，按照文件规定执行。

4.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

(一）价格分 ：30分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100

(二）产品技术和质量保证：20分

打“★”项参数每负偏离一项扣2分，其余参数每负偏离一项扣1分，扣完为止，共20分。

注：上述评分项以技术参数响应及偏离表为评审依据。

(三）方案比较：30分

1、提供项目整体解决方案（10分）

投标人根据采购人实际需求并结合现场实际情况，对本项目整体方案进行述标；要求满足项目功能要求，方案合理，突出技术性，创新性，可操作性，易用性；方案说明思路清晰，结构合理，功能表述涵盖标书所有技术要求，产品功能、软件功能特性要求。方案全面、优秀合理的得10分；方案合理，具备可操作性得7分；方案一般，可操作性一般得4分；方案较差存在问题的得1分；不提供不得分。

2、提供安装、调试及验收实施方案（10分）

投标人根据采购人实际需求，提供包含工业视觉技术实训中心建设安装、调试及验收实施方案。方案全面、优秀合理的得10分；方案合理，具备可操作性得7分；方案一般，可操作性一般得4分；方案较差存在问题的得1分；不提供不得分。

3、提供售后服务方案（10分）

投标人提供售后服务方案，包括服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及免费质保期后服务承诺方案等。方案全面、优秀合理的得10分；方案合理，具备可操作性得7分；方案一般，可操作性一般得4分；方案较差存在问题的得1分；不提供不得分。

(四）售后及综合实力：20分

（1）投标单位承诺中标后提供所投产品（序号1、15、16、19）生产厂家的原厂质保书或原厂授权书。每提供一个承诺书得2分，最高8分，承诺书格式自拟；不提供不得分。（8分）

（2）项目团队人员中具备中级或以上职称证书的，每提供一个得2分，最高6分；不提供不得分。（6分）

注：上述内容投标文件中需提供证书复印件，不提供或材料不全不得分。

（3）投标单位或所投产品生产商2018年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担并完成过类似项目业绩，每提供一个得2分，最高为6分，不提供不得分。（6分）

注：上述投标文件中需提供合同复印件，不提供或提供不齐全相关证明则不得分。

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件，资料须编好目录及页码。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。